[image: image1.jpg]MK 5

"BatbicMyHanlra3>Xabapiktapb!”
>KayankepLuiniri WwekTeyni cepikrecTik
KasakctaH 090000 Batbic KasakcTaH obnbichl,
Opan kanacbl, XKenaes aybingblk OKpyri,
2KenaeB aybinbl, ©HAIPICTIK

aiimarbl XXenaeso, yit 10

BCW 060740004953
KY 0K 40856567

Ten.: 8(7112) 51-36-88, 50-79-09

ToBapuLLECTBO C OrpaHMYEHHON OTBETCTBEHHOCTLIO
«BaTtbicMyHarilra3XXababikTapbi»

KasaxctaH, 090000, 3anagHo-KasaxcTtaHckas obnacTb,
I. Ypanbck, XKenaeBckuii cenbCKuil oKpyr,

ceno Xenaeso, NpomsblLneHHas 3oHa XKenaeso,

nom 10

BW1H 060740004953
OKIO 40856567

E-mail:info@agrs.kz
www.agrs.kz

ﬂ

\





	
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Автоматизированной газораспределительной станции
АГРС  «Голубое пламя»
ТУ 3689-002-55402257-2009
По ТУ могут быть изготовлены АГРС на любую производительность и с любым количеством выходных линий. 
Возможна поставка отдельных узлов и блоков из состава АГРС для реконструкции и капитального ремонта действующих объектов.
При заполнении опросного листа в пунктах с вариантами «ДА   |   НЕТ» – нужное подчеркнуть. 

	1.
	Расчетное давление газа на входе АГРС, МПа
	Min
	
	

	
	
	Max
	
	

	2.
	Рабочее давление газа на входе АГРС, МПа
	Min
	
	

	
	
	Max
	
	

	3.
	Количество выходных линий
	
	

	4.
	Расход газа по каждому потребителю в отдельности, м3/ч (при Р=0,1013МПа, Т=293,15К)

	потребитель
	I
	II
	III
	IV
	

	
	
	Min
	
	
	
	
	

	
	
	Max
	
	
	
	
	

	5.
	Давление газа по каждой выходной линии в отдельности, МПа
	потребитель
	I
	II
	III
	IV
	

	
	
	Min
	
	
	
	
	

	
	
	Max
	
	
	
	
	

	6.
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	
	

	7.
	Температура окружающей среды, ºС
	Min
	
	

	
	
	Max
	
	

	8.
	Сейсмичность по СП 14.13330.2018, баллы
	
	

	9.
	Снеговая нагрузка, кПа
	
	

	10.
	Ветровая нагрузка, кПа
	
	

	11.
	Температура газа на входе АГРС, ºС
	Min
	
	

	
	
	Max
	
	

	12.
	Температура газа на выходе из АГРС, ºС
	Min
	
	
	
	
	

	
	
	Max
	
	
	
	
	


	13.
	Конструкция байпасной линии АГРС по ходу газа
	Кран ручной – задвижка
	ДА
	НЕТ

	
	
	Кран ручной - регулирующий клапан
	ДА
	НЕТ

	
	
	Кран управляемый – регулирующий клапан – кран ручной
	ДА
	НЕТ

	
	
	Указать свой вариант

	

	14.
	Узел очистки газа от механических примесей и капельной жидкости
	ДА
	НЕТ

	14.1
	Степень очистки газа от твердой примеси, мкм
	

	14.2
	Резервирование узла очистки газа от механических примесей и капельной жидкости
	ДА
	НЕТ

	14.3
	Тип привода отключающей арматуры 
узла очистки газа
	Ручной
	ДА
	НЕТ

	
	
	Дистанционный
	ДА
	НЕТ

	14.4
	Автоматический сброс в дренажную емкость с узла очистки газа
	ДА
	НЕТ

	14.5
	Комплектация ёмкостью сбора конденсата с узла очистки газа (указать объём и тип исполнения)
	Тип
	Объем, м3
	Нет

	
	
	подземная
	
	

	
	
	надземная
	
	

	15.
	Узел подогрева газа
	ДА
	НЕТ

	15.1
	Резервирование узла подогрева газа 
	ДА
	НЕТ

	15.2
	Тип привода отключающей арматуры 
узла подогрева газа
	Ручной
	ДА
	НЕТ

	
	
	Дистанционный
	ДА
	НЕТ

	16.
	Узел редуцирования газа
	ДА
	НЕТ

	16.1
	Резервирование узла редуцирования газа 
	ДА
	НЕТ

	16.2
	Погрешность регулирования давления газа на выходе, %
	

	16.3
	Тип регулятора давления газа
	Регулятор + Монитор
	ДА
	НЕТ

	
	
	Запорное устройство + Регулятор
	ДА
	НЕТ

	
	
	Указать свой вариант

	

	16.4
	Наличие функции ограничения расхода газа 
	ДА
	НЕТ

	17.
	Узел учета расхода газа
	ДА
	НЕТ

	17.1
	Расположение узла учета расхода газа
	До входного крана
	ДА
	НЕТ

	
	
	До узла редуцирования
	ДА
	НЕТ

	
	
	После узла редуцирования
	ДА
	НЕТ

	
	
	После выходного крана 
	ДА
	НЕТ

	
	
	Указать свой вариант
	

	17.2
	Узел замера на базе (указать свой вариант)
	

	17.3
	Резервирование линии учета расхода газа 
	ДА
	НЕТ

	17.4
	Тип корректора (вычислителя) газа
	

	17.5
	Резервирование корректора (вычислителя) газа
	ДА
	НЕТ

	17.6
	Дублирование узла учета расхода газа
	ДА
	НЕТ

	18.
	Одоризация газа
	ДА
	НЕТ

	18.1
	Расположение узла одоризации
	Отдельно в блоке автоматической одоризации газа (БАОГ)
	ДА
	НЕТ

	
	
	Совместно с узлом переключения в отдельном отсеке
	ДА
	НЕТ

	
	
	Указать свой вариант
	

	18.2
	Комплектация ёмкостью хранения и выдачи одоранта (указать объём и тип исполнения).
	Тип
	Объем, м3
	Нет

	
	
	подземная
	
	

	
	
	надземная
	
	

	19.
	Наличие поточного хроматографа с системой подготовки проб (по отдельному опросному листу)
	ДА
	НЕТ

	20.
	Наличие анализатора точки росы по воде с системой подготовки проб
	ДА
	НЕТ

	21.
	Наличие анализатора точки росы по углеводородам с системой подготовки проб
	ДА
	НЕТ

	22.
	Наличие локальной САУ ТП АГРС 

	ДА
	НЕТ

	22.1
	Регистрация технологических параметров АГРС (перечислить):
	

	22.2
	Наличие резервного источника питания
	бензогенератор
	ДА
	НЕТ

	
	
	ДЭС
	ДА
	НЕТ

	
	
	БКЭС
	ДА
	НЕТ

	
	
	Указать свой вариант
	

	22.3
	Напряжение питания узлов управления кранами, B
	24
	ДА
	НЕТ

	
	
	110
	ДА
	НЕТ

	22.4
	Количество вводов системы электроснабжения, напряжения и тип электропитания
	Два ввода с АВР
	ДА
	НЕТ

	
	
	Один ввод без АВР
	ДА
	НЕТ

	
	
	Один ввод + бензогенератор
	ДА
	НЕТ

	
	
	Указать свой вариант
	

	22.5
	Способ передачи данных в дом оператора по
	Проводной линии 
	ДА
	НЕТ

	
	
	Радиоканалу
	ДА
	НЕТ

	22.6
	Расстояние от АГРС до дома оператора, м
	

	23.
	Наличия блока «Операторная» (КИПиА).
	ДА
	НЕТ

	23.1
	Перечислить дополнительные помещения блока «Операторная» (КИПиА):
Комната отдыха, комната приема пищи, мастерская, санузел, душевая и т.д.
	

	23.2
	Перечислить дополнительное оборудование для комплектации блока «Операторная» (КИПиА):
	

	24.
	Тип отопления блоков
	Электрическое
	ДА
	НЕТ

	
	
	Водяное от собственной котельной
	ДА
	НЕТ

	
	
	Водяное от внешнего источника
	ДА
	НЕТ

	
	
	Указать свой вариант
	

	25.
	Изолирующего соединения на входных и выходных газопроводах АГРС
	ДА
	НЕТ

	25.1
	Тип изолирующего соединения
	Изолирующее фланцевое соединение
	ДА
	НЕТ

	
	
	Изолирующая монолитная муфта
	ДА
	НЕТ

	
	
	Указать свой вариант
	ДА
	НЕТ

	26
	Межблочная обвязка
	Технологическая обвязка
	ДА
	НЕТ

	
	
	Кабельная продукция
	ДА
	НЕТ

	27.
	Комплект ЗИП 
(если нужен, то указать на какой срок)
	Технологическое оборудование
	      лет
	НЕТ

	
	
	Оборудование КИПиА
	      лет
	НЕТ

	28.
	Видеонаблюдение и охранно – периметральной сигнализации
	ДА
	НЕТ

	29.
	Место установки АГРС
	

	30.
	Дополнительные требования
	


	31. Состав газа 

	№п/п
	Наименование
показателя
	Единица 
измерения %
	№п/п
	Наименование
показателя
	Единица 
Измерения, %

	31.1
	Метан (СН4)
	
	31.13
	Водород (H2)
	

	31.2
	Этан (С2Н6 )
	
	31.14
	Кислород (О2)
	

	31.3
	Пропан (С3Н8)
	
	31.15
	Азот (N2)
	

	31.4
	Н-бутан (н-С4Н10) 
	
	31.16
	Диоксид углерода (CO2), 
	

	31.5
	И-бутан (и-С4Н10)
	
	31.17
	Монооксид углерода (СО)
	

	31.6
	Н-пентан (н-С5Н12)
	
	31.18
	Сероводород (H2S)
	

	31.7
	И-пентан (и-С5Н12)
	
	31.19
	
	

	31.8
	Н-гексан (н-С6Н14)
	
	31.20
	Вода (Н2О)
	

	31.9
	Н-гептан (н-С7Н16)
	
	31.21
	Углеводородный остаток
	

	31.10
	Н-октан (н-С8Н18)
	
	31.22
	Метиловый спирт (метанол)
(СН3ОН)
	

	31.11
	Н-нонан (Н-С9Н20)
	
	31.23
	Гелий (He)
	

	31.12
	Н-декан (н-С10Н22)
	
	31.24
	Аргон (Ar)
	

	32
	Плотность при стандартных условиях, кг/м3
	

	33
	Массовая концентрация сероводорода, г/м3
	

	34
	Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3
	

	35
	Массовая концентрация механических примесей, г/м3
	

	36
	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы, °С
	

	37
	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора пробы, °С
	

	38
	Температура газа в точке отбора пробы, °С
	


Примечания:
1. К опросному листу необходимо приложить перечень дополнительно устанавливаемого электрооборудования, подключаемому к распределительному щиту поставляемой АГРС.
2. Требования опросного листа не заполненные заказчиком выполняются по усмотрению завода – изготовителя.
3. Окончательная компоновка АГРС определяется по привязке ее к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом заполненный опросной лист является неотъемлемой частью договора поставки и служит исходным техническим документом для изготовления АГРС.
4. ВНИМАНИЕ! Изменение опросного листа после запуска АГРС в производство не допускается. 
Реквизиты заказчика:
	Наименование предприятия:
	

	Юридический адрес:
	

	Почтовый адрес:
	

	Тел.:
	

	Факс:
	

	e-mail:
	

	Web - сайт:
	


	Представитель заказчика
	
	

	Должность
	
	
	Должность
	

	Ф.И.О.
	
	
	Ф.И.О.
	

	Подпись
	
	
	Подпись
	

	Дата
	
	МП
	
	Дата
	
	МП


[image: image2.jpg]NPEMUA NPESNAEHTA
PECNYBANKI KA3AXCTAH

ANTbIH CANA

L~

sV

sV

=

mtﬁv =\

cucrema
ct

cucrema

cucrema
ct

CT PK MCO 9001

CT PK MCO 14001

CT PK OHSAS 18001

ArbiMaarbl WoT KZ / Tekywwmii cueT KZ: 06601A181000747211,
«Xanblk 6aHki» AK OB batbic KasakcTaH dunuansi/3anagHo-Kazaxctanckuit punuan YO AO «HapoaHbiin 6aHk»,

Opan K. [JocTblk faHf. 194/1 /1. Ypanbck np. [JocTblk 194/1

BECH/BMH94124100149 BCK/BUK HSBKKZKX.








