[image: image1.jpg]MK 5

"BatbicMyHanlra3>Xabapiktapb!”
>KayankepLuiniri WwekTeyni cepikrecTik
KasakctaH 090000 Batbic KasakcTaH obnbichl,
Opan kanacbl, XKenaes aybingblk OKpyri,
2KenaeB aybinbl, ©HAIPICTIK

aiimarbl XXenaeso, yit 10

BCW 060740004953
KY 0K 40856567

Ten.: 8(7112) 51-36-88, 50-79-09

ToBapuLLECTBO C OrpaHMYEHHON OTBETCTBEHHOCTLIO
«BaTtbicMyHarilra3XXababikTapbi»

KasaxctaH, 090000, 3anagHo-KasaxcTtaHckas obnacTb,
I. Ypanbck, XKenaeBckuii cenbCKuil oKpyr,

ceno Xenaeso, NpomsblLneHHas 3oHa XKenaeso,

nom 10

BW1H 060740004953
OKIO 40856567

E-mail:info@agrs.kz
www.agrs.kz

ﬂ

\





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_ 
 САУ ТП ГРС 55402257-4210-001- 
. Проект ГРС № 


.
1. Объем автоматизации
1.1. Входные аналоговые сигналы (ТИ)
	Тип
	Количество

	Датчик с токовым выходом 4-20 мА
	

	Датчик с выходом по напряжению 1-5 В
	

	Термопреобразователь сопротивления 50М
	

	Термопреобразователь сопротивления 100М
	

	Термопреобразователь сопротивления 50П
	

	Термопреобразователь сопротивления 100П
	

	Термопреобразователь сопротивления Pt100
	

	Другое (указать тип):
	


1.2. Выходные аналоговые сигналы (ТР)
	Тип
	Количество

	Токовый выход 4-20 мА
	

	Другое (указать тип):
	


1.3. Входные дискретные сигналы (ТС)
	Тип
	Количество

	Сухой контакт DC 24В
	

	Сухой контакт АС 220В
	

	Другое (указать тип):
	


1.4. Выходные дискретные сигналы (ТУ)
	Тип
	Количество

	Напряжение 24В, 1А
	

	Напряжение 110В, 0,2А
	

	Сухой контакт (макс. 220В, 6А)
	

	Другое (указать тип):
	


** Сигналы управления открыть/закрыть охранный кран.
1.5. Входные счетные сигналы (ТИИ)
	Тип
	Количество

	Сухой контакт, частота замыкания не более 10Гц
	

	Другое (указать тип):
	


[image: image2.jpg]NPEMUA NPESNAEHTA
PECNYBANKI KA3AXCTAH

ANTbIH CANA

L~

sV

sV

=

mtﬁv =\

cucrema
ct

cucrema

cucrema
ct

CT PK MCO 9001

CT PK MCO 14001

CT PK OHSAS 18001

ArbiMaarbl WoT KZ / Tekywwmii cueT KZ: 06601A181000747211,
«Xanblk 6aHki» AK OB batbic KasakcTaH dunuansi/3anagHo-Kazaxctanckuit punuan YO AO «HapoaHbiin 6aHk»,

Opan K. [JocTblk faHf. 194/1 /1. Ypanbck np. [JocTblk 194/1

BECH/BMH94124100149 BCK/BUK HSBKKZKX.



● Дополнительная защита от выбросов напряжения (УЗИП) ТИ
ТР 
ТС 
ТУ 
ТИИ
● Обеспечение резерва
  Предусмотреть резерв по сигналам в размере:  
%.
2. Вычислители (корректоры) расхода газа
	Тип
	Количество

	Корректор объема газа ЕК-270
	

	Корректор объема газа TC-220
	

	SuperFlow-IIE/Т
	

	ГиперФлоу 3Пм
	

	Другое (указать тип):
	


3. Интерфейс для связи с внешними устройствами (исключая п.4)
	Тип
	Количество
	Модель устройства

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Устройство дистанционного контроля и сигнализации
Отсутствует
УДКС 4604
УДКС 4615
УДКС 4615P
Другое (Указать модель):
5. Средства связи с ДП ЛПУМГ
Отсутствуют (предоставляются заказчиком) Другое (указать тип и характеристики)

	Наименование
	Характеристики

	
	-


6. Дополнительные требования проектной организации:
ЗАКАЗЧИК
(поле обязательное для заполнения)
	Наименование объекта:
	

	
	

	Наименование организации:
	

	Контактное лицо и должность:
	

	Код города и номер телефона, факса:
	


ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(поле обязательное для заполнения)
	Наименование организации:
	

	Контактное лицо и должность:
	

	Код города и номер телефона, факса:
	

	Ориентировочный срок сдачи проекта
	


Примечания:
Стоимость и сроки поставки САУ согласовываются после заполнения
опросного листа.
Руководитель  
/ 
/
М.П.
подпись
(Ф.И.О.)





