[image: image1.jpg]MK 5

"BatbicMyHanlra3>Xabapiktapb!”
>KayankepLuiniri WwekTeyni cepikrecTik
KasakctaH 090000 Batbic KasakcTaH obnbichl,
Opan kanacbl, XKenaes aybingblk OKpyri,
2KenaeB aybinbl, ©HAIPICTIK

aiimarbl XXenaeso, yit 10

BCW 060740004953
KY 0K 40856567

Ten.: 8(7112) 51-36-88, 50-79-09

ToBapuLLECTBO C OrpaHMYEHHON OTBETCTBEHHOCTLIO
«BaTtbicMyHarilra3XXababikTapbi»

KasaxctaH, 090000, 3anagHo-KasaxcTtaHckas obnacTb,
I. Ypanbck, XKenaeBckuii cenbCKuil oKpyr,

ceno Xenaeso, NpomsblLneHHas 3oHa XKenaeso,

nom 10

BW1H 060740004953
OKIO 40856567

E-mail:info@agrs.kz
www.agrs.kz

ﬂ

\





Опросный лист
Установка подготовки топливного и пускового газа УПТПГ «Голубое пламя»
ТУ 3689-002-55402257-2009
производительностью
1.000 нм3/час   ⁭     10.000 нм3/час   ⁭     50.000 нм3/час   ⁭
3.000 нм3/час   ⁭     20.000 нм3/час   ⁭     80.000 нм3/час   ⁭
5.000 нм3/час   ⁭     30.000 нм3/час   ⁭     100.000 нм3/час ⁭                                                              
_______________________⁭
Укажите требуемую производительность
По ТУ могут быть изготовлены УПТПГ на любую производительность и с любым количеством  выходных линий.

[image: image2.jpg]NPEMUA NPESNAEHTA
PECNYBANKI KA3AXCTAH

ANTbIH CANA

L~

sV

sV

=

mtﬁv =\

cucrema
ct

cucrema

cucrema
ct

CT PK MCO 9001

CT PK MCO 14001

CT PK OHSAS 18001

ArbiMaarbl WoT KZ / Tekywwmii cueT KZ: 06601A181000747211,
«Xanblk 6aHki» AK OB batbic KasakcTaH dunuansi/3anagHo-Kazaxctanckuit punuan YO AO «HapoaHbiin 6aHk»,

Opan K. [JocTblk faHf. 194/1 /1. Ypanbck np. [JocTblk 194/1

BECH/BMH94124100149 BCK/BUK HSBKKZKX.




1.  Давление газа на входе УПТПГ, МПа
2.  Испытательное давление, МПа

3.  Количество выходных линий на потребителей

4.  Максимальный расход газа по каждому
потребителю в отдельности, нм3/ч

5.  Минимальный расход газа по каждому
потребителю в отдельности, нм3/ч

6.  Давление газа по каждому
 потребителю в отдельности, МПа

7.  Температура окружающей среды, ºС

8.  Температура газа на входе УПТПГ, ºС
9. Температура газа на выходе из УПТПГ, ºС
10. Диаметр и толщина стенки трубы на входе в УПТПГ, мм х мм

11. Диаметр и толщина стенки трубы по каждому
      потребителю в отдельности, мм х мм

12. Тип и марка
      регулятора давления
13. Погрешность регулирования давления
  газа на выходе, в %
14. Резервирование узла редуцирования газа
15. Одоризация газа
16. Узел очистки газа от механических примесей и капельной
      жидкости
17. Резервирование узла очистки газа от механических 
      примесей и капельной жидкости
18. Количество контуров очистки
19. Степень очистки по каждому контуру, мк
20. Автоматический сброс в дренажную емкость с узла
      очистки газа

21. Узел подогрева газа

22. Резервирование узла подогрева газа     
23. Необходимость установки системы автоматизированного
      управления технологическим процессом (САУ ТП)
24. Регистрация технологических параметров УПТПГ (перечислить):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

25. Комплектация ёмкостью сбора конденсата с узла очистки 
      газа  (указать объём и тип исполнения)

26. Комплектации ёмкостью хранения и выдачи  одоранта 
      (указать объём и тип исполнения). 
27. Тип учёта расхода газа: коммерческий, технологический (нужное подчеркнуть)
28. Выбор средств учета расхода газа (укажите тип расходомера или счетчика газа): 
	Тип расходомера (пример)
	Ваш тип

	Турбинный счётчик газа (СГ-ЭК-Вз-Т1 со счётчиком СГ16МТ и корректором ЕК 270 или СГ-ЭК-Вз-Т2 со счётчиком TRZ и корректором ЕК 270)
	

	Ротационный счётчик газа (СГ-ЭК-Вз-Р со счётчиком RVG и корректором ЕК 270)
	

	Вихревой счётчик газа
	

	Ультразвуковой счётчик газа
	

	Сужающее устройство (Устройство сужающее быстросменное БСУ)
	

	Другой (указать тип)



29. Резервирование узла замера
30. Тип корректора счётчика газа
31. Необходимость учёта расхода газа на собственные нужды
32. Резервирование узла учёта расхода газа на собственные нужды
33. Необходимость дистанционной передачи технологической
      информации и аварийных сигналов на верхний уровень
34. Способ передачи данных
35. Необходимость автономного энергообеспечения
      систем САУ ТП (кол-во часов)
36. Необходимость установки систем для контроля параметров качества газа

  - хроматограф (укажите тип)
    - калориметр (укажите тип)
37. Необходимость комплектации изолирующими соединениями
      на входном и выходных газопроводах УПТПГ

38. Система видео наблюдения и охраны периметра
39. Количество заказываемых УПТПГ ______________________________
40. Место установки УПТПГ ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
41. Дополнительная техническая документация (технические проекты, условия,   
      требования, спецификации и т. п.) ___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
42. Требования к оформлению и окраске УПТПГ (по умолчанию – в соответствии с 
      требованиями Р ГАЗПРОМ «Временные технические требования к ГРС) __________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
43. Дополнительные требования ________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Реквизиты заказчика:
Наименование предприятия:___________________________________________________
почтовый адрес: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
тел.: ____________________
факс: ___________________
e-mail: __________________
web: ____________________
Примечания:
Стоимость и сроки поставки УПТПГ согласовываются после заполнения опросного листа.
потребитель�
�
�
�
�
расход�
�
�
�
�






min�
max�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






min�
max�
�
�
�
�






�
�









надземная�
�
�
�
подземная�
�
�
�






потребитель�
�
�
�
�
давление�
�
�
�
�






потребитель�
�
�
�
�
расход�
�
�
�
�






min�
max�
�
�
�
�






min�
max�
�
�
�
�






�
�









да�
нет�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






объем�
нет�
�






да�
нет�
�
�
�
�






надземная�
�
�
�
подземная�
�
�
�






объем�
нет�
�






�
�









да�
нет�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






контур�
�
�
�
степень


очистки�
�
�
�






�
�









�
�









потребитель�
�
�
�
�
диаметр х


толщина стенки�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






да�
нет�
�
�
�
�






�
�









�
�









�
�









да�
нет�
�
�
�
�














